## Caudal de Diseño
A-B
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 5 | 3 | Fría | 15 | 3 | 15 | 0 | 0
Lavatorio | 5 | 1 | Fría y Caliente | 5 | 0.75 | 3.75 | 0.75 | 3.75
Ducha | 2 | 2 | Fría y Caliente | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3
Pileta de lavar | 1 | 2 | Fría | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 2 | 2 | Fría y Caliente | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 30 |  | 26.75 |  | 9.75
|  | Caudal probable |  | 0.0012651 | m3/s | 0.0011717 | m3/s | 0.00059647 | m3/s
|  |  |  | 1.2651 | l/s | 1.1717 | l/s | 0.59647 | l/s
B-C
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 2 | 3 | Fría | 6 | 3 | 6 | 0 | 0
Lavatorio | 2 | 1 | Fría y Caliente | 2 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5
Ducha | 1 | 2 | Fría y Caliente | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Pileta de lavar | 1 | 2 | Fría | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 2 | 2 | Fría y Caliente | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 16 |  | 14 |  | 6
|  | Caudal probable |  | 0.00083081 | m3/s | 0.00075981 | m3/s | 0.00043105 | m3/s
|  |  |  | 0.83081 | l/s | 0.75981 | l/s | 0.43105 | l/s
D-E
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 1 | 2 | Fría y Caliente | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Pileta de lavar | 1 | 2 | Fría | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 8 |  | 7.25 |  | 2.25
|  | Caudal probable |  | 0.00052253 | m3/s | 0.00048923 | m3/s | 0.00022364 | m3/s
|  |  |  | 0.52253 | l/s | 0.48923 | l/s | 0.22364 | l/s
D-F
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 2 | 2 | Fría y Caliente | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 8 |  | 6.75 |  | 3.75
|  | Caudal probable |  | 0.00052253 | m3/s | 0.00046639 | m3/s | 0.00031475 | m3/s
|  |  |  | 0.52253 | l/s | 0.46639 | l/s | 0.31475 | l/s
F-G
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 4 |  | 3.75 |  | 0.75
|  | Caudal probable |  | 0.00032864 | m3/s | 0.00031475 | m3/s | 0.00010724 | m3/s
|  |  |  | 0.32864 | l/s | 0.31475 | l/s | 0.10724 | l/s
F-H
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 0 | 3 | Fría | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Lavatorio | 0 | 1 | Fría y Caliente | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0
Ducha | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 2 | 2 | Fría y Caliente | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Caudal probable |  | 0.00032864 | m3/s | 0.0002711 | m3/s | 0.0002711 | m3/s
|  |  |  | 0.32864 | l/s | 0.2711 | l/s | 0.2711 | l/s
B-K
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 3 | 3 | Fría | 9 | 3 | 9 | 0 | 0
Lavatorio | 3 | 1 | Fría y Caliente | 3 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 2.25
Ducha | 1 | 2 | Fría y Caliente | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 14 |  | 12.75 |  | 3.75
|  | Caudal probable |  | 0.00075981 | m3/s | 0.00071372 | m3/s | 0.00031475 | m3/s
|  |  |  | 0.75981 | l/s | 0.71372 | l/s | 0.31475 | l/s
K-P
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 4 |  | 3.75 |  | 0.75
|  | Caudal probable |  | 0.00032864 | m3/s | 0.00031475 | m3/s | 0.00010724 | m3/s
|  |  |  | 0.32864 | l/s | 0.31475 | l/s | 0.10724 | l/s
K-L
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 2 | 3 | Fría | 6 | 3 | 6 | 0 | 0
Lavatorio | 2 | 1 | Fría y Caliente | 2 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5
Ducha | 1 | 2 | Fría y Caliente | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 10 |  | 9 |  | 3
|  | Caudal probable |  | 0.00060666 | m3/s | 0.00056537 | m3/s | 0.0002711 | m3/s
|  |  |  | 0.60666 | l/s | 0.56537 | l/s | 0.2711 | l/s
M-Q
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 1 | 2 | Fría y Caliente | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 6 |  | 5.25 |  | 2.25
|  | Caudal probable |  | 0.00043105 | m3/s | 0.00039421 | m3/s | 0.00022364 | m3/s
|  |  |  | 0.43105 | l/s | 0.39421 | l/s | 0.22364 | l/s
M-N
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 4 |  | 3.75 |  | 0.75
|  | Caudal probable |  | 0.00032864 | m3/s | 0.00031475 | m3/s | 0.00010724 | m3/s
|  |  |  | 0.32864 | l/s | 0.31475 | l/s | 0.10724 | l/s
B-C
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 0 | 3 | Fría | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Lavatorio | 0 | 1 | Fría y Caliente | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0
Ducha | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 2 | 2 | Fría y Caliente | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Caudal probable |  | 0.00032864 | m3/s | 0.0002711 | m3/s | 0.0002711 | m3/s
|  |  |  | 0.32864 | l/s | 0.2711 | l/s | 0.2711 | l/s
B-D
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 5 | 3 | Fría | 15 | 3 | 15 | 0 | 0
Lavatorio | 5 | 1 | Fría y Caliente | 5 | 0.75 | 3.75 | 0.75 | 3.75
Ducha | 2 | 2 | Fría y Caliente | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3
Pileta de lavar | 1 | 2 | Fría | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 26 |  | 23.75 |  | 6.75
|  | Caudal probable |  | 0.0011496 | m3/s | 0.0010821 | m3/s | 0.00046639 | m3/s
|  |  |  | 1.1496 | l/s | 1.0821 | l/s | 0.46639 | l/s
F-G
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 4 |  | 3.75 |  | 0.75
|  | Caudal probable |  | 0.00032864 | m3/s | 0.00031475 | m3/s | 0.00010724 | m3/s
|  |  |  | 0.32864 | l/s | 0.31475 | l/s | 0.10724 | l/s
H-I
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 1 | 2 | Fría y Caliente | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Pileta de lavar | 1 | 2 | Fría | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 8 |  | 7.25 |  | 2.25
|  | Caudal probable |  | 0.00052253 | m3/s | 0.00048923 | m3/s | 0.00022364 | m3/s
|  |  |  | 0.52253 | l/s | 0.48923 | l/s | 0.22364 | l/s
F-H
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 4 | 3 | Fría | 12 | 3 | 12 | 0 | 0
Lavatorio | 4 | 1 | Fría y Caliente | 4 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3
Ducha | 2 | 2 | Fría y Caliente | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3
Pileta de lavar | 1 | 2 | Fría | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 22 |  | 20 |  | 6
|  | Caudal probable |  | 0.0010281 | m3/s | 0.00096457 | m3/s | 0.00043105 | m3/s
|  |  |  | 1.0281 | l/s | 0.96457 | l/s | 0.43105 | l/s
H-J
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 3 | 3 | Fría | 9 | 3 | 9 | 0 | 0
Lavatorio | 3 | 1 | Fría y Caliente | 3 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 2.25
Ducha | 1 | 2 | Fría y Caliente | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Pileta de lavar | 1 | 2 | Fría | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 16 |  | 14.75 |  | 3.75
|  | Caudal probable |  | 0.00083081 | m3/s | 0.0007868 | m3/s | 0.00031475 | m3/s
|  |  |  | 0.83081 | l/s | 0.7868 | l/s | 0.31475 | l/s
K-L
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 4 |  | 3.75 |  | 0.75
|  | Caudal probable |  | 0.00032864 | m3/s | 0.00031475 | m3/s | 0.00010724 | m3/s
|  |  |  | 0.32864 | l/s | 0.31475 | l/s | 0.10724 | l/s
K-M
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 2 | 3 | Fría | 6 | 3 | 6 | 0 | 0
Lavatorio | 2 | 1 | Fría y Caliente | 2 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5
Ducha | 1 | 2 | Fría y Caliente | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 10 |  | 9 |  | 3
|  | Caudal probable |  | 0.00060666 | m3/s | 0.00056537 | m3/s | 0.0002711 | m3/s
|  |  |  | 0.60666 | l/s | 0.56537 | l/s | 0.2711 | l/s
N-O
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 1 | 2 | Fría y Caliente | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 6 |  | 5.25 |  | 2.25
|  | Caudal probable |  | 0.00043105 | m3/s | 0.00039421 | m3/s | 0.00022364 | m3/s
|  |  |  | 0.43105 | l/s | 0.39421 | l/s | 0.22364 | l/s
N-P
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Inodoro con tanque | 1 | 3 | Fría | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Lavatorio | 1 | 1 | Fría y Caliente | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ducha | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 0 | 2 | Fría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 0 | 2 | Fría y Caliente | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría y Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 4 |  | 3.75 |  | 0.75
|  | Caudal probable |  | 0.00032864 | m3/s | 0.00031475 | m3/s | 0.00010724 | m3/s
|  |  |  | 0.32864 | l/s | 0.31475 | l/s | 0.10724 | l/s

## Piezas Sanitarias
Accesorio | Diámetro mínimo (mm) | Presión mínima (mca) | Unidades de accesorio (Uso privado) | Unidades de accesorio (Uso público)
Tina de baño | 12 | 2 | 2 | 4
Bidé | 12 | 3 | 1 | 2
Ducha | 12 | 2 | 2 | 4
Fregadero doméstico | 12 | 2 | 2 | 4
Fregadero comercial | 12 | 2 | 0 | 4
Fregadero clínicas | 12 | 4 | 0 | 8
Inodoro con tanque | 12 | 2 | 3 | 5
Inodoro con fluxómetro | 32 | 7 a 14 | 6 | 10
Fuente para beber | 12 | 2,5 | 0 | 1
Lavatorio | 12 | 2 | 1 | 2
Lavadora | 12 | 3,5 | 4 | 0
Llave para riego (jardín) | 12 | 10 | 2 | 2
Mingitorios con tanque | 18 | 2 | 0 | 3
Mingitorios con fluxómetro | 18 | 5 a 10 | 5 | 6
Lavaplatos doméstico | 12 | 2 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 12 | 2 | 2 | 4

## Memoria de Cálculo (2)
TRAMO | Longitud | Caudal | Velocidad | Diam | Diam | Diam | SDR | C | Caída | Presión | Altura | Tramos | Ruta | TRAMO
| tubería |  |  | inter | selec | nominal |  |  | Presión | mínima | geométrica | Críticos | Crítica
| (m) | (m3/s) | (m/s) | (mm) | (mm) | (pulg) |  |  | (mca) | (mca) | (m) |  | (mca)
A-B | 1.75 | 0.00059647 | 1.5 | 22.5011 | 25 |  | 26 | 160 | 0.10731 |  |  |  |  | A-B
B-C | 3.1 | 0.0002711 | 1.5 | 15.1697 | 18 |  | 26 | 160 | 0.21889 |  |  |  |  | B-C
B-D | 4.98 | 0.00046639 | 1.5 | 19.8968 | 25 |  | 26 | 160 | 0.19373 |  |  |  |  | C-D
D-E | 21.38 | 0.00046639 | 1.5 | 19.8968 | 25 |  | 26 | 160 | 0.8317 |  |  |  |  | D-E
E-F | 7.1 | 0.00046639 | 1.5 | 19.8968 | 25 |  | 26 | 160 | 0.2762 |  |  |  |  | E-F
F-G | 2.83 | 0.00010724 | 1.5 | 9.5409 | 12 |  | 26 | 160 | 0.25887 |  |  |  |  | F-G
F-H | 2.29 | 0.00022364 | 1.5 | 13.778 | 18 |  | 26 | 160 | 0.11326 |  |  |  |  | E-H
H-I | 3.95 | 0.00022364 | 1.5 | 13.778 | 18 |  | 26 | 160 | 0.19536 |  |  |  |  | H-I
H-J | 6.92 | 0.00031475 | 1.5 | 16.3454 | 18 |  | 26 | 160 | 0.64405 |  |  |  |  | H-J
J-K | 30.63 | 0.00031475 | 1.5 | 16.3454 | 18 |  | 26 | 160 | 2.8508 |  |  |  |  | J-K
K-L | 3.92 | 0.00010724 | 1.5 | 9.5409 | 12 |  | 26 | 160 | 0.35858 |  |  |  |  | K-L
K-M | 14.28 | 0.0002711 | 1.5 | 15.1697 | 18 |  | 26 | 160 | 1.0083 |  |  |  |  | M-N
M-N | 7.12 | 0.0002711 | 1.5 | 15.1697 | 18 |  | 26 | 160 | 0.50275
N-O | 4.03 | 0.00022364 | 1.5 | 13.778 | 18 |  | 26 | 160 | 0.19932
N-P | 2.17 | 0.00010724 | 1.5 | 9.5409 | 12 |  | 26 | 160 | 0.1985
P-Q | 3.06 | 0.00010724 | 1.5 | 9.5409 | 12 |  | 26 | 160 | 0.27991 | 2 | 0.75 |  | 9.7565 |  | No se requiere sistema de bombeo

## Memoria de Cálculo
TRAMO | Longitud | Caudal | Velocidad | Diam | Diam | Diam | SDR | C | Caída | Presión | Altura | Tramos | Ruta | TRAMO
| tubería |  |  | inter | selec | nominal |  |  | Presión | mínima | geométrica | Críticos | Crítica
| (m) | (m3/s) | (m/s) | (mm) | (mm) | (pulg) |  |  | (mca) | (mca) | (m) |  | (mca)
A-B | 5.63 | 0.0011717 | 1.5 | 31.537 | 38 |  | 26 | 160 | 0.15669 |  |  |  |  | A-B
B-C | 24.15 | 0.00075981 | 1.5 | 25.3957 | 31 |  | 26 | 160 | 0.81289 |  |  |  |  | B-C
C-D | 6.92 | 0.00075981 | 1.5 | 25.3957 | 31 |  | 26 | 160 | 0.23293 |  |  |  |  | C-D
D-E | 5.29 | 0.00048923 | 1.5 | 20.3781 | 25 |  | 26 | 160 | 0.22482 |  |  |  |  | D-E
D-F | 2.69 | 0.00046639 | 1.5 | 19.8968 | 25 |  | 26 | 160 | 0.10464 |  |  |  |  | E-F
F-G | 3.03 | 0.00031475 | 1.5 | 16.3454 | 18 |  | 26 | 160 | 0.282 |  |  |  |  | F-G
F-H | 7.1 | 0.0002711 | 1.5 | 15.1697 | 18 |  | 26 | 160 | 0.50134 |  |  |  |  | E-H
H-I | 21.78 | 0.0002711 | 1.5 | 15.1697 | 18 |  | 26 | 160 | 1.5379 |  |  |  |  | H-I
I-J | 7.28 | 0.0002711 | 1.5 | 15.1697 | 18 |  | 26 | 160 | 0.51405 | 2 | 0.75 |  | 6.7306 | H-J | No se requiere sistema de bombeo
B-K | 7.88 | 0.00071372 | 1.5 | 24.6136 | 31 |  | 26 | 160 | 0.23625 |  |  |  |  | J-K
K-P | 4.12 | 0.00031475 | 1.5 | 16.3454 | 18 |  | 26 | 160 | 0.38345 |  |  |  |  | K-L
K-L | 14.28 | 0.00056537 | 1.5 | 21.9066 | 25 |  | 26 | 160 | 0.79308 |  |  |  |  | M-N
L-M | 7.12 | 0.00056537 | 1.5 | 21.9066 | 25 |  | 26 | 160 | 0.39543
M-Q | 4.23 | 0.00039421 | 1.5 | 18.2926 | 25 |  | 26 | 160 | 0.12056
M-N | 2.57 | 0.00031475 | 1.5 | 16.3454 | 18 |  | 26 | 160 | 0.23919
N-O | 3.26 | 0.00031475 | 1.5 | 16.3454 | 18 |  | 26 | 160 | 0.30341 | 2 | 0.75 |  | 4.8741